## Bauwerk #
Allgemeine Angaben:
Versorgungsträger Name:
Versorgungsträger Nummer:
Wassergewinnungsanlage / sonstige Probenahmestelle
Bauwerks-Nr.:
Behördliche Bezeichnung:
Betriebliche Bezeichnung:
Parameter | ThürRohwEKVO |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | Eigene Bemerkungen zur Parameterauswahl | Bemerkungen TLUBN
| ST | SP | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H |  | F: Frühjahr H: Herbst
Termine Volluntersuchungen ThürRohwEKVO
Färbung (organoleptisch) | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
Trübung | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
Geruch (organoleptisch) | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
Wassertemperatur | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
Elektr. Leitfähigkeit | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
pH-Wert | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
EH - Wert (Redoxwert) | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
Sauerstoffkonzentration | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
Calcium | [13 empty] | Ionenbilanz | bar: ST
Magnesium | [13 empty] | Ionenbilanz | bar: ST
Kalium | [13 empty] | Ionenbilanz | bar: ST
Natrium | [13 empty] | Ionenbilanz | bar: ST
Hydrogencarbonat | [13 empty] | Ionenbilanz | bar: ST
Calcitlösevermögen | [13 empty] | berechneter Parameter für Wasseraufbereitung | bar: ST
Carbonathärte (Härte Hydrogencarbonat) | [13 empty] | berechneter Parameter für Wasseraufbereitung | bar: ST
Gesamthärte | [13 empty] | berechneter Parameter für Wasseraufbereitung | bar: ST
Sulfat | [13 empty] | Ionenbilanz | bar: ST
Chlorid | [13 empty] | Ionenbilanz, Streusalzeinsatz im Winterdienst | bar: ST
Fluorid | [13 empty] | ubiquitär, geogen | bar: ST
Nitrat | [13 empty] | Düngemittel | bar: ST
Nitrit | [13 empty] | Abbauprodukt von Nitrat | bar: ST
Ammonium | [13 empty] | Düngemittel, Ionenbilanz | bar: ST
Ortho-Phosphat-Phosphor | [13 empty] | Düngemittel, Ionenbilanz | bar: ST
Eisen, gesamt | [13 empty] | Ionenbilanz, Redoxverhalten, geogen | bar: ST
Mangan | [13 empty] | ubiquitär, geogen | bar: ST
Bor | [13 empty] | Industrie, Klärschlamm, Düngemittel | bar: ST
gesamter organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | [13 empty] | Geogene und anthropogene Einflüsse | bar: ST
Koloniezahl bei 22° C | [13 empty] | Beweidung, Wildtiere, Düngung, Abwasser | bar: ST
Koloniezahl bei 36° C | [13 empty] | Beweidung, Wildtiere, Düngung, Abwasser | bar: ST
Escherichia Coli | [13 empty] | Beweidung, Wildtiere, Düngung, Abwasser | bar: SP
Intestinale Enterokokken | [13 empty] | Beweidung, Wildtiere, Düngung, Abwasser | bar: SP
Coliforme Bakterien | [13 empty] | Beweidung, Wildtiere, Düngung, Abwasser | bar: SP
Clostridium perfringens, einschließlich Sporen | [13 empty] | Beweidung, Wildtiere, Düngung, Abwasser (wenn das Rohwasser von Oberflächenwasser stammt oder von Oberflächenwasser beeinflusst ist) | bar: SP
Pseudomonas aeruginosa | [13 empty] | Ubiquitär vorkommendes Umweltbakterium, (Einträge über Bodenmaterial z. B. bei Bauarbeiten am Trinkwassersystem möglich)
Somatische Coliphagen | [13 empty] | fäkalische Verunreinigung durch Viren (nur relevant, wenn das Rohwasser aus einem Oberflächengewässer stammt (§ 36 TrinkwV))
Aluminium | [13 empty] | Ionenbilanz, Metalle, ubiquitär [1] | bar: SP
Blei | [13 empty] | Metalle, ubiquitär [1] | bar: SP
Cadmium | [13 empty] | Metalle, Altlasten, Abwasser [1] | bar: SP
Chrom | [13 empty] | Metalle, ubiquitär [1] | bar: SP
Kupfer | [13 empty] | Metalle, ubiquitär [1] | bar: SP
Nickel | [13 empty] | Metalle, ubiquitär [1] | bar: SP
Quecksilber | [13 empty] | Metalle, ubiquitär [1] | bar: SP
Selen | [13 empty] | Metalle, Herstellung Halbleiter, ubiquitär [1] | bar: SP
Uran | [13 empty] | Düngemittel, geogen [1] | bar: SP
Arsen | [13 empty] | ubiquitär, geogen [1] | bar: SP
Benzo-(b)-fluoranthen | [13 empty] | Polycyclischer aromatischer Kohlenwasserstoff (PAK), Gaswerke, Teerinhaltsstoffe aus dem Straßenbau [1, 2] | bar: SP
Benzo-(k)-fluoranthen | [13 empty] | PAK, Gaswerke, Teerinhaltsstoffe aus dem Straßenbau [1, 2] | bar: SP
Benzo-(ghi)-perylen | [13 empty] | PAK, Gaswerke, Teerinhaltsstoffe aus dem Straßenbau [1, 2] | bar: SP
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | [13 empty] | PAK, Gaswerke, Teerinhaltsstoffe aus dem Straßenbau [1, 2] | bar: SP
Benzo(a)pyren | [13 empty] | PAK, Gaswerke, Teerinhaltsstoffe aus dem Straßenbau
Kohlenwasserstoffindex | [13 empty] | Altlasten, Betriebsmittel bei Kraftfahrzeugen, Öltanks, Öllager [1, 2] | bar: SP
1,2-Dichlorethan | [13 empty] | Leichtflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoff (LHKW), Altlasten und Altablagerungen [1, 2] | bar: SP
Tetrachlorethen | [13 empty] | LHKW, Altlasten und Altablagerungen, Entfettung Metallverarbeitung [1, 2] | bar: SP
Trichlorethen | [13 empty] | LHKW, Altlasten und Altablagerungen, Entfettung Metallverarbeitung [1, 2] | bar: SP
AMPA | [13 empty] | Herbizid und Metabolit von Glyphosat nrM [1, 3, 5, 6] | bar: SP
Bentazon | [13 empty] | Herbizid[1, 3, 5] | bar: SP
CGA 354742 (Dimethachlorsulfonsäure) | [13 empty] | Herbizid (Metabolit von Dimethachlor) nrM [1, 3, 5, 6] | bar: SP
CGA 354743 (S-Metolachlorsulfonsäure) | [13 empty] | Herbizid (Metabolit von Metolachlor) nrM [1, 3, 5, 6] | bar: SP
CGA 51202 (Metolachlorcarbonsäure) | [13 empty] | Herbizid (Metabolit von Metolachlor) nrM [1, 3, 5, 6] | bar: SP
Desphenylchloridazon | [13 empty] | Herbizid (Metabolit von Chloridazon) nrM [1, 3, 5, 6] | bar: SP
Glyphosat | [13 empty] | Herbizid [1, 3, 5] | bar: SP
Mecoprop | [13 empty] | Herbizid[1, 3, 5] | bar: SP
Metazachlorsäure | [13 empty] | Herbizid (Metabolit von Metazachlor) nrM [1, 3, 5, 6] | bar: SP
Metazachlorsulfon­säure | [13 empty] | Herbizid (Metabolit von Metazachlor) nrM [1, 3, 5, 6] | bar: SP
Metolachlor | [13 empty] | Herbizid [1, 3, 5] | bar: SP
Nicosulfuron | [13 empty] | Herbizid ([1, 3, 5] | bar: SP
R 417888 (Chlorthalonilsulfonsäure) | [13 empty] | Fungizid (Metabolit von Chlorthalonil) xM [1, 3, 5, 7] | bar: SP
Pestizide - gesamt | [13 empty] | Pflanzenschutzmittel (allgemein)
Acrylamid | [13 empty] | Lebensmittel z.B. Getreideprodukte, Wasseraufbereitung, -verteilung (Bei Kontakt mit Materialien aus Polymeren (Restmonomerkonzentration))
Benzol | [13 empty] | Bestandteil von Benzin und Abgasen, Lösungsmittel
Bromat | [13 empty] | Aufbereitung und Desinfektion von Wasser (kann bei Aufbereitung von bromidhaltigen Wässern mit Ozon entstehen)
Cyanid | [13 empty] | Metallgewinnung- und verarbeitung, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel
Microcystin-LR | [13 empty] | Fertigprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, im Falle des Auftretens potentiell toxischer Cyanobakterien im Wasservorkommen
Summe PFAS-20 | [13 empty] | Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS), Feuerlöschmittel, Kunststoffe in der Kleidung
Summe PFAS-4 | [13 empty] | Feuerlöschmittel, Kunststoffe in der Kleidung
Perfluorbutansäure (PFBA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorpentansäure (PFPeA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorhexansäure (PFHxA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorheptansäure (PFHpA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluoroctansäure (PFOA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluornonansäure (PFNA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluordecansäure (PFDA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorundecansäure (PFUnDA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluordodecansäure (PFDoDA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluortridecansäure (PFTrDA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluornonansulfonsäure (PFNS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluordecansulfonsäure (PFDS | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Antimon | [13 empty] | Metalllegierungen, Medizinprodukte, Sprengstoffe, geogen
Bisphenol A | [13 empty] | Thermopapier, Bremsflüssigkeiten, Flammschutzmittel, Konservendosen
Chlorat | [13 empty] | Wasseraufbereitung (kann entfallen, wenn bei Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung keine chloratbildenden Aufbereitungsstoffe zugeführt werden)
Chlorit | [13 empty] | Wasseraufbereitung (kann entfallen, wenn keine Desinfektion mit Chlordioxid erfolgt)
Epichlorhydrin | [13 empty] | Epoxidharze für Lacke, Kunststoffe, Klebstoffe, Wasseraufbereitung, -verteilung (bei Kontakt mit Materialien aus Polymeren (Restmonomerkonzentration))
Halogenessigsäure (HAA-5) | [13 empty] | Konservierungsmittel, Wasseraufbereitung (kann entfallen, wenn keine Desinfektion oder Oxidation mit Mono-, Dichlor- oder Trichloressigsäue bzw. Mono- oder Dibromessigsäure erfolgt)
Trihalogenmethane | [13 empty] | Wasseraufbereitung (Reaktionsprodukte, die bei der Desinfektion oder Oxidation des Wassers entstanden sind)
Vinylchlorid | [13 empty] | Altlasten und Altablagerungen, Wasseraufbereitung, -verteilung (bei Kontakt mit Materialien aus Polymeren (Restmonomerkontration)
17 β Östradiol | [13 empty] | endokriner Stoff, Hormone, Arzneimittel, Abwasser
Nonylphenol | [13 empty] | endokriner Stoff, Arzneimittel, Fungizide, Kunststoffe, Tenside, Stabilisatoren, Emulgator in Farben, Lacken, Klebstoffen, Abwasser
Alachlor | [13 empty] | Herbizid
Anthracen | [13 empty] | PAK, Gaswerke, Teerinhaltsstoff aus dem Straßenbau
Atrazin | [13 empty] | Herbizid
Bromierte Diphenylether | [13 empty] | Flammschutzmittel
Cyclodien-Pestizide | [13 empty] | Pflanzenschutzmittel
Aldrin | [13 empty] | Insektizid
Dieldrin | [13 empty] | Insektizid
Endrin | [13 empty] | Insektizid
Isodrin | [13 empty] | Insektizid
DDT-insgesamt, 4,4-DDT | [13 empty] | Insektizid
Dichlormethan | [13 empty] | LHKW, Metallverarbeitung
Tetrachlorkohlenstoff | [13 empty] | LHKW, Metallverarbeitung
C10-C13 Chloralkane | [13 empty] | Weichmacher, Metallverarbeitung
Chlorfenvinphos | [13 empty] | Insektizid
Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-Ethyl) | [13 empty] | Insektizid
Bis(2-ethyl-hexyl)phthalat (DEHP) | [13 empty] | Weichmacher
Diuron | [13 empty] | Herbizid
Endosulfan | [13 empty] | Insektizid
Fluoranthen | [13 empty] | PAK, Gaswerk, Teerinhaltsstoff aus dem Straßenbau
Hexachlorbenzol | [13 empty] | Pflanzenschutzmittel, Flammschutzmittel
Hexachlorbutadien | [13 empty] | Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Biozide
Hexachlorcyclohexan | [13 empty] | Insektizid
Isoproturon | [13 empty] | Herbizid
Naphthalin | [13 empty] | PAK, Gaswerk, Teerinhaltsstoff aus dem Straßenbau
Nonylphenol (4-Nonylphenol) | [13 empty] | Biozide, Desinfektionsmittel
Octylphenol | [13 empty] | Biozide, Desinfektionsmittel
Pentachlorbenzol | [13 empty] | Kraftstoffe
Pentachlorphenol | [13 empty] | Holzschutzmittel
Simazin | [13 empty] | Herbizid
Tributylzinnverbindungen | [13 empty] | Antifouling Anstriche (bei Schiffen oder Booten), Biozide, Katalysatoren
Trichlorbenzol | [13 empty] | Edukte und Zwischenprodukte für Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel, Farbstoffe und Schädlingsbekämpfungsmittel. Lösungsmittel für Lacke, Gummi, Wachse, Harze und Desinfektionsmittel
Trichlormethan | [13 empty] | LHKW, Metallverarbeitung
Trifluralin | [13 empty] | Herbizid
Dicofol | [13 empty] | Pflanzenschutzmittel
Perfluoroktansulfansäure und ihre Derivate (PFOS) | [13 empty] | Imprägniermittel, Feuerlöschmittel
Quinoxyfen | [13 empty] | Fungizid
Dioxine und dioxinähnliche Verbindungen | [13 empty] | Verbrennungsprozesse (z.B. Müllverbrennungsanlagen)
Aclonifen | [13 empty] | Herbizid
Bifenox | [13 empty] | Herbizid
Cybutryn | [13 empty] | Antifouling Anstriche bei Schiffe oder Boote
Cypermethrin | [13 empty] | Insektizid
Dichlorvos | [13 empty] | Insektizid
Hexabromcyclododecan (HBCDD) | [13 empty] | Flammschutzmittel
Heptachlor und Heptachlorepoxid | [13 empty] | Insektizid
Terbutryn | [13 empty] | Herbizid
1-Chlor-2-nitrobenzol | [13 empty] | Herstellung von Sprengstoffen und Farbstoffen
1-Chlor-4-nitrobenzol | [13 empty] | Herstellung von Sprengstoffen und Farbstoffen
2,4-D (2,4-Dichlorphenoxy-essigsäure) | [13 empty] | Herbizid
Ametryn | [13 empty] | Herbizid
Anilin | [13 empty] | Herstellung von Farbstoffen und Kunstfasern, Synthesekautschuk und Medikamente
Azinphos-ethyl | [13 empty] | Insektizid
Azinphos-methyl | [13 empty] | Insektizid
Bromacil | [13 empty] | Herbizid
Bromoxynil | [13 empty] | Herbizid
Carbendazim | [13 empty] | Fungizid
Chlorbenzol | [13 empty] | Lösungsmittel (z.B. für Öle, Harze, Kautschuk etc.), Wärmeübertragungsmittel, industrielles Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen, Arzneimittel etc.
Chloressigsäure | [13 empty] | Herstellung von Arzneimittel, Farben, Pflanzenschutzmittel
Chlortoluron | [13 empty] | Herbizid
Diazinon | [13 empty] | Insektizid
Dichlorprop | [13 empty] | Herbizid
Diflufenican | [13 empty] | Herbizid
Dimethoat | [13 empty] | Insektizid
Dimoxystrobin | [13 empty] | Fungizid
Epoxiconazol | [13 empty] | Fungizid
Etrimphos | [13 empty] | Insektizid
Fenitrothion | [13 empty] | Fungizid
Fenpropimorph | [13 empty] | Fungizid
Fenthion | [13 empty] | Insektizid
Flufenacet | [13 empty] | Herbizid
Flurtamone | [13 empty] | Herbizid
Hexazinon | [13 empty] | Herbizid
Imidacloprid | [13 empty] | Insektizid
Linuron | [13 empty] | Herbizid
Malathion | [13 empty] | Insektizid, Arzneimittel
MCPA | [13 empty] | Herbizid
Metazachlor | [13 empty] | Herbizid
Methabenzthiazuron | [13 empty] | Herbizid
Metribuzin | [13 empty] | Herbizid
Monolinuron | [13 empty] | Herbizid
Nitrobenzol | [13 empty] | Lösungsmittel, Schmierölbestandteil, Zusatz bei Sprengstoffen
Omethoat | [13 empty] | Insektizid
Parathion-ethyl | [13 empty] | Insektizid
Parathion-methyl | [13 empty] | Insektizid
PCB-28 | [13 empty] | Polychlorierte Biphenyle (PCB), Hydraulikflüssigkeiten, Transformatorenöle, Weichmacher
PCB-52 | [13 empty] | Hydraulikflüssigkeiten, Transformatorenöle, Weichmacher
PCB-101 | [13 empty] | Hydraulikflüssigkeiten, Transformatorenöle, Weichmacher
PCB-138 | [13 empty] | Hydraulikflüssigkeiten, Transformatorenöle, Weichmacher
PCB-153 | [13 empty] | Hydraulikflüssigkeiten, Transformatorenöle, Weichmacher
PCB-180 | [13 empty] | Hydraulikflüssigkeiten, Transformatorenöle, Weichmacher
Phenanthren | [13 empty] | PAK, Gaswerk, Teerinhaltsstoffe im Straßenbau
Phoxim | [13 empty] | Tierarzneimittel, Holzschutzmittel
Picolinafen | [13 empty] | Herbizid
Pirimicarb | [13 empty] | Insektizid
Prometryn | [13 empty] | Herbizid
Propiconazol | [13 empty] | Fungizid
Pyrazon (Chloridazon) | [13 empty] | Herbizid
Silber | [13 empty] | Metalle, geogen
Sulcotrion | [13 empty] | Herbizid
Terbuthylazin | [13 empty] | Herbizid
Thallium | [13 empty] | Metalle
Triclosan | [13 empty] | Biozid, Desinfektionsmittel
Triphenylzinnverbindungen | [13 empty] | Antifouling Anstriche bei Schiffen oder Booten, Biozide, Katalysator
Zink | [13 empty] | Metallverarbeitung, geogen
… | [13 empty] | ggf. weitere Parameter ergänzen
… | [13 empty] | ggf. weitere Parameter ergänzen
… | [13 empty] | ggf. weitere Parameter ergänzen

## Bauwerk ##
Allgemeine Angaben:
Versorgungsträger Name:
Versorgungsträger Nummer:
Wassergewinnungsanlage / sonstige Probenahmestelle
Bauwerks-Nr.:
Behördliche Bezeichnung:
Betriebliche Bezeichnung:
Parameter | ThürRohwEKVO |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | Eigene Bemerkungen zur Parameterauswahl | Bemerkungen TLUBN
| ST | SP | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H |  | F: Frühjahr H: Herbst
Termine Volluntersuchungen ThürRohwEKVO
Färbung (organoleptisch) | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
Trübung | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
Geruch (organoleptisch) | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
Wassertemperatur | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
Elektr. Leitfähigkeit | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
pH-Wert | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
EH - Wert (Redoxwert) | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
Sauerstoffkonzentration | [13 empty] | Vor-Ort Parameter | bar: ST
Calcium | [13 empty] | Ionenbilanz | bar: ST
Magnesium | [13 empty] | Ionenbilanz | bar: ST
Kalium | [13 empty] | Ionenbilanz | bar: ST
Natrium | [13 empty] | Ionenbilanz | bar: ST
Hydrogencarbonat | [13 empty] | Ionenbilanz | bar: ST
Calcitlösevermögen | [13 empty] | berechneter Parameter für Wasseraufbereitung | bar: ST
Carbonathärte (Härte Hydrogencarbonat) | [13 empty] | berechneter Parameter für Wasseraufbereitung | bar: ST
Gesamthärte | [13 empty] | berechneter Parameter für Wasseraufbereitung | bar: ST
Sulfat | [13 empty] | Ionenbilanz | bar: ST
Chlorid | [13 empty] | Ionenbilanz, Streusalzeinsatz im Winterdienst | bar: ST
Fluorid | [13 empty] | ubiquitär, geogen | bar: ST
Nitrat | [13 empty] | Düngemittel | bar: ST
Nitrit | [13 empty] | Abbauprodukt von Nitrat | bar: ST
Ammonium | [13 empty] | Düngemittel, Ionenbilanz | bar: ST
Ortho-Phosphat-Phosphor | [13 empty] | Düngemittel, Ionenbilanz | bar: ST
Eisen, gesamt | [13 empty] | Ionenbilanz, Redoxverhalten, geogen | bar: ST
Mangan | [13 empty] | ubiquitär, geogen | bar: ST
Bor | [13 empty] | Industrie, Klärschlamm, Düngemittel | bar: ST
gesamter organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | [13 empty] | Geogene und anthropogene Einflüsse | bar: ST
Koloniezahl bei 22° C | [13 empty] | Beweidung, Wildtiere, Düngung, Abwasser | bar: ST
Koloniezahl bei 36° C | [13 empty] | Beweidung, Wildtiere, Düngung, Abwasser | bar: ST
Escherichia Coli | [13 empty] | Beweidung, Wildtiere, Düngung, Abwasser | bar: SP
Intestinale Enterokokken | [13 empty] | Beweidung, Wildtiere, Düngung, Abwasser | bar: SP
Coliforme Bakterien | [13 empty] | Beweidung, Wildtiere, Düngung, Abwasser | bar: SP
Clostridium perfringens, einschließlich Sporen | [13 empty] | Beweidung, Wildtiere, Düngung, Abwasser (wenn das Rohwasser von Oberflächenwasser stammt oder von Oberflächenwasser beeinflusst ist) | bar: SP
Pseudomonas aeruginosa | [13 empty] | Ubiquitär vorkommendes Umweltbakterium, (Einträge über Bodenmaterial z. B. bei Bauarbeiten am Trinkwassersystem möglich)
Somatische Coliphagen | [13 empty] | fäkalische Verunreinigung durch Viren (nur relevant, wenn das Rohwasser aus einem Oberflächengewässer stammt (§ 36 TrinkwV))
Aluminium | [13 empty] | Ionenbilanz, Metalle, ubiquitär [1] | bar: SP
Blei | [13 empty] | Metalle, ubiquitär [1] | bar: SP
Cadmium | [13 empty] | Metalle, Altlasten, Abwasser [1] | bar: SP
Chrom | [13 empty] | Metalle, ubiquitär [1] | bar: SP
Kupfer | [13 empty] | Metalle, ubiquitär [1] | bar: SP
Nickel | [13 empty] | Metalle, ubiquitär [1] | bar: SP
Quecksilber | [13 empty] | Metalle, ubiquitär [1] | bar: SP
Selen | [13 empty] | Metalle, Herstellung Halbleiter, ubiquitär [1] | bar: SP
Uran | [13 empty] | Düngemittel, geogen [1] | bar: SP
Arsen | [13 empty] | ubiquitär, geogen [1] | bar: SP
Benzo-(b)-fluoranthen | [13 empty] | Polycyclischer aromatischer Kohlenwasserstoff (PAK), Gaswerke, Teerinhaltsstoffe aus dem Straßenbau [1, 2] | bar: SP
Benzo-(k)-fluoranthen | [13 empty] | PAK, Gaswerke, Teerinhaltsstoffe aus dem Straßenbau [1, 2] | bar: SP
Benzo-(ghi)-perylen | [13 empty] | PAK, Gaswerke, Teerinhaltsstoffe aus dem Straßenbau [1, 2] | bar: SP
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | [13 empty] | PAK, Gaswerke, Teerinhaltsstoffe aus dem Straßenbau [1, 2] | bar: SP
Benzo(a)pyren | [13 empty] | PAK, Gaswerke, Teerinhaltsstoffe aus dem Straßenbau
Kohlenwasserstoffindex | [13 empty] | Altlasten, Betriebsmittel bei Kraftfahrzeugen, Öltanks, Öllager [1, 2] | bar: SP
1,2-Dichlorethan | [13 empty] | Leichtflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoff (LHKW), Altlasten und Altablagerungen [1, 2] | bar: SP
Tetrachlorethen | [13 empty] | LHKW, Altlasten und Altablagerungen, Entfettung Metallverarbeitung [1, 2] | bar: SP
Trichlorethen | [13 empty] | LHKW, Altlasten und Altablagerungen, Entfettung Metallverarbeitung [1, 2] | bar: SP
AMPA | [13 empty] | Herbizid und Metabolit von Glyphosat nrM [1, 3, 5, 6] | bar: SP
Bentazon | [13 empty] | Herbizid[1, 3, 5] | bar: SP
CGA 354742 (Dimethachlorsulfonsäure) | [13 empty] | Herbizid (Metabolit von Dimethachlor) nrM [1, 3, 5, 6] | bar: SP
CGA 354743 (S-Metolachlorsulfonsäure) | [13 empty] | Herbizid (Metabolit von Metolachlor) nrM [1, 3, 5, 6] | bar: SP
CGA 51202 (Metolachlorcarbonsäure) | [13 empty] | Herbizid (Metabolit von Metolachlor) nrM [1, 3, 5, 6] | bar: SP
Desphenylchloridazon | [13 empty] | Herbizid (Metabolit von Chloridazon) nrM [1, 3, 5, 6] | bar: SP
Glyphosat | [13 empty] | Herbizid [1, 3, 5] | bar: SP
Mecoprop | [13 empty] | Herbizid[1, 3, 5] | bar: SP
Metazachlorsäure | [13 empty] | Herbizid (Metabolit von Metazachlor) nrM [1, 3, 5, 6] | bar: SP
Metazachlorsulfon­säure | [13 empty] | Herbizid (Metabolit von Metazachlor) nrM [1, 3, 5, 6] | bar: SP
Metolachlor | [13 empty] | Herbizid [1, 3, 5] | bar: SP
Nicosulfuron | [13 empty] | Herbizid ([1, 3, 5] | bar: SP
R 417888 (Chlorthalonilsulfonsäure) | [13 empty] | Fungizid (Metabolit von Chlorthalonil) xM [1, 3, 5, 7] | bar: SP
Pestizide - gesamt | [13 empty] | Pflanzenschutzmittel (allgemein)
Acrylamid | [13 empty] | Lebensmittel z.B. Getreideprodukte, Wasseraufbereitung, -verteilung (Bei Kontakt mit Materialien aus Polymeren (Restmonomerkonzentration))
Benzol | [13 empty] | Bestandteil von Benzin und Abgasen, Lösungsmittel
Bromat | [13 empty] | Aufbereitung und Desinfektion von Wasser (kann bei Aufbereitung von bromidhaltigen Wässern mit Ozon entstehen)
Cyanid | [13 empty] | Metallgewinnung- und verarbeitung, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel
Microcystin-LR | [13 empty] | Fertigprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, im Falle des Auftretens potentiell toxischer Cyanobakterien im Wasservorkommen
Summe PFAS-20 | [13 empty] | Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS), Feuerlöschmittel, Kunststoffe in der Kleidung
Summe PFAS-4 | [13 empty] | Feuerlöschmittel, Kunststoffe in der Kleidung
Perfluorbutansäure (PFBA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorpentansäure (PFPeA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorhexansäure (PFHxA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorheptansäure (PFHpA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluoroctansäure (PFOA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluornonansäure (PFNA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluordecansäure (PFDA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorundecansäure (PFUnDA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluordodecansäure (PFDoDA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluortridecansäure (PFTrDA) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluornonansulfonsäure (PFNS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluordecansulfonsäure (PFDS | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS) | [13 empty] | PFAS-Einzelparameter nach Anlage 2 der TrinkwV
Antimon | [13 empty] | Metalllegierungen, Medizinprodukte, Sprengstoffe, geogen
Bisphenol A | [13 empty] | Thermopapier, Bremsflüssigkeiten, Flammschutzmittel, Konservendosen
Chlorat | [13 empty] | Wasseraufbereitung (kann entfallen, wenn bei Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung keine chloratbildenden Aufbereitungsstoffe zugeführt werden)
Chlorit | [13 empty] | Wasseraufbereitung (kann entfallen, wenn keine Desinfektion mit Chlordioxid erfolgt)
Epichlorhydrin | [13 empty] | Epoxidharze für Lacke, Kunststoffe, Klebstoffe, Wasseraufbereitung, -verteilung (bei Kontakt mit Materialien aus Polymeren (Restmonomerkonzentration))
Halogenessigsäure (HAA-5) | [13 empty] | Konservierungsmittel, Wasseraufbereitung (kann entfallen, wenn keine Desinfektion oder Oxidation mit Mono-, Dichlor- oder Trichloressigsäue bzw. Mono- oder Dibromessigsäure erfolgt)
Trihalogenmethane | [13 empty] | Wasseraufbereitung (Reaktionsprodukte, die bei der Desinfektion oder Oxidation des Wassers entstanden sind)
Vinylchlorid | [13 empty] | Altlasten und Altablagerungen, Wasseraufbereitung, -verteilung (bei Kontakt mit Materialien aus Polymeren (Restmonomerkontration)
17 β Östradiol | [13 empty] | endokriner Stoff, Hormone, Arzneimittel, Abwasser
Nonylphenol | [13 empty] | endokriner Stoff, Arzneimittel, Fungizide, Kunststoffe, Tenside, Stabilisatoren, Emulgator in Farben, Lacken, Klebstoffen, Abwasser
Alachlor | [13 empty] | Herbizid
Anthracen | [13 empty] | PAK, Gaswerke, Teerinhaltsstoff aus dem Straßenbau
Atrazin | [13 empty] | Herbizid
Bromierte Diphenylether | [13 empty] | Flammschutzmittel
Cyclodien-Pestizide | [13 empty] | Pflanzenschutzmittel
Aldrin | [13 empty] | Insektizid
Dieldrin | [13 empty] | Insektizid
Endrin | [13 empty] | Insektizid
Isodrin | [13 empty] | Insektizid
DDT-insgesamt, 4,4-DDT | [13 empty] | Insektizid
Dichlormethan | [13 empty] | LHKW, Metallverarbeitung
Tetrachlorkohlenstoff | [13 empty] | LHKW, Metallverarbeitung
C10-C13 Chloralkane | [13 empty] | Weichmacher, Metallverarbeitung
Chlorfenvinphos | [13 empty] | Insektizid
Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-Ethyl) | [13 empty] | Insektizid
Bis(2-ethyl-hexyl)phthalat (DEHP) | [13 empty] | Weichmacher
Diuron | [13 empty] | Herbizid
Endosulfan | [13 empty] | Insektizid
Fluoranthen | [13 empty] | PAK, Gaswerk, Teerinhaltsstoff aus dem Straßenbau
Hexachlorbenzol | [13 empty] | Pflanzenschutzmittel, Flammschutzmittel
Hexachlorbutadien | [13 empty] | Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Biozide
Hexachlorcyclohexan | [13 empty] | Insektizid
Isoproturon | [13 empty] | Herbizid
Naphthalin | [13 empty] | PAK, Gaswerk, Teerinhaltsstoff aus dem Straßenbau
Nonylphenol (4-Nonylphenol) | [13 empty] | Biozide, Desinfektionsmittel
Octylphenol | [13 empty] | Biozide, Desinfektionsmittel
Pentachlorbenzol | [13 empty] | Kraftstoffe
Pentachlorphenol | [13 empty] | Holzschutzmittel
Simazin | [13 empty] | Herbizid
Tributylzinnverbindungen | [13 empty] | Antifouling Anstriche (bei Schiffen oder Booten), Biozide, Katalysatoren
Trichlorbenzol | [13 empty] | Edukte und Zwischenprodukte für Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel, Farbstoffe und Schädlingsbekämpfungsmittel. Lösungsmittel für Lacke, Gummi, Wachse, Harze und Desinfektionsmittel
Trichlormethan | [13 empty] | LHKW, Metallverarbeitung
Trifluralin | [13 empty] | Herbizid
Dicofol | [13 empty] | Pflanzenschutzmittel
Perfluoroktansulfansäure und ihre Derivate (PFOS) | [13 empty] | Imprägniermittel, Feuerlöschmittel
Quinoxyfen | [13 empty] | Fungizid
Dioxine und dioxinähnliche Verbindungen | [13 empty] | Verbrennungsprozesse (z.B. Müllverbrennungsanlagen)
Aclonifen | [13 empty] | Herbizid
Bifenox | [13 empty] | Herbizid
Cybutryn | [13 empty] | Antifouling Anstriche bei Schiffe oder Boote
Cypermethrin | [13 empty] | Insektizid
Dichlorvos | [13 empty] | Insektizid
Hexabromcyclododecan (HBCDD) | [13 empty] | Flammschutzmittel
Heptachlor und Heptachlorepoxid | [13 empty] | Insektizid
Terbutryn | [13 empty] | Herbizid
1-Chlor-2-nitrobenzol | [13 empty] | Herstellung von Sprengstoffen und Farbstoffen
1-Chlor-4-nitrobenzol | [13 empty] | Herstellung von Sprengstoffen und Farbstoffen
2,4-D (2,4-Dichlorphenoxy-essigsäure) | [13 empty] | Herbizid
Ametryn | [13 empty] | Herbizid
Anilin | [13 empty] | Herstellung von Farbstoffen und Kunstfasern, Synthesekautschuk und Medikamente
Azinphos-ethyl | [13 empty] | Insektizid
Azinphos-methyl | [13 empty] | Insektizid
Bromacil | [13 empty] | Herbizid
Bromoxynil | [13 empty] | Herbizid
Carbendazim | [13 empty] | Fungizid
Chlorbenzol | [13 empty] | Lösungsmittel (z.B. für Öle, Harze, Kautschuk etc.), Wärmeübertragungsmittel, industrielles Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen, Arzneimittel etc.
Chloressigsäure | [13 empty] | Herstellung von Arzneimittel, Farben, Pflanzenschutzmittel
Chlortoluron | [13 empty] | Herbizid
Diazinon | [13 empty] | Insektizid
Dichlorprop | [13 empty] | Herbizid
Diflufenican | [13 empty] | Herbizid
Dimethoat | [13 empty] | Insektizid
Dimoxystrobin | [13 empty] | Fungizid
Epoxiconazol | [13 empty] | Fungizid
Etrimphos | [13 empty] | Insektizid
Fenitrothion | [13 empty] | Fungizid
Fenpropimorph | [13 empty] | Fungizid
Fenthion | [13 empty] | Insektizid
Flufenacet | [13 empty] | Herbizid
Flurtamone | [13 empty] | Herbizid
Hexazinon | [13 empty] | Herbizid
Imidacloprid | [13 empty] | Insektizid
Linuron | [13 empty] | Herbizid
Malathion | [13 empty] | Insektizid, Arzneimittel
MCPA | [13 empty] | Herbizid
Metazachlor | [13 empty] | Herbizid
Methabenzthiazuron | [13 empty] | Herbizid
Metribuzin | [13 empty] | Herbizid
Monolinuron | [13 empty] | Herbizid
Nitrobenzol | [13 empty] | Lösungsmittel, Schmierölbestandteil, Zusatz bei Sprengstoffen
Omethoat | [13 empty] | Insektizid
Parathion-ethyl | [13 empty] | Insektizid
Parathion-methyl | [13 empty] | Insektizid
PCB-28 | [13 empty] | Polychlorierte Biphenyle (PCB), Hydraulikflüssigkeiten, Transformatorenöle, Weichmacher
PCB-52 | [13 empty] | Hydraulikflüssigkeiten, Transformatorenöle, Weichmacher
PCB-101 | [13 empty] | Hydraulikflüssigkeiten, Transformatorenöle, Weichmacher
PCB-138 | [13 empty] | Hydraulikflüssigkeiten, Transformatorenöle, Weichmacher
PCB-153 | [13 empty] | Hydraulikflüssigkeiten, Transformatorenöle, Weichmacher
PCB-180 | [13 empty] | Hydraulikflüssigkeiten, Transformatorenöle, Weichmacher
Phenanthren | [13 empty] | PAK, Gaswerk, Teerinhaltsstoffe im Straßenbau
Phoxim | [13 empty] | Tierarzneimittel, Holzschutzmittel
Picolinafen | [13 empty] | Herbizid
Pirimicarb | [13 empty] | Insektizid
Prometryn | [13 empty] | Herbizid
Propiconazol | [13 empty] | Fungizid
Pyrazon (Chloridazon) | [13 empty] | Herbizid
Silber | [13 empty] | Metalle, geogen
Sulcotrion | [13 empty] | Herbizid
Terbuthylazin | [13 empty] | Herbizid
Thallium | [13 empty] | Metalle
Triclosan | [13 empty] | Biozid, Desinfektionsmittel
Triphenylzinnverbindungen | [13 empty] | Antifouling Anstriche bei Schiffen oder Booten, Biozide, Katalysator
Zink | [13 empty] | Metallverarbeitung, geogen
… | [13 empty] | ggf. weitere Parameter ergänzen
… | [13 empty] | ggf. weitere Parameter ergänzen
… | [13 empty] | ggf. weitere Parameter ergänzen

## Erläuterungen
Erläuterungen zu den Arbeitsblättern:
Abkürzungen, Farben
Die Parameter mit einem gelben Hintergrund entstammen der Thüringer Rohwassereigenkontrollverordnung.
Die zusätzlichen Parameter mit einem blauen Hintergrund entstammen der Oberflächengewässerverordnung.
Die zusätzlichen Parameter mit einem weißen Hintergrund entstammen der Trinkwasserverordnung, Grundwasserverordnung oder anderen Quellen.
(siehe auch Leitfaden Tabelle: Quellen Parameterauswahl).
ST | Standardparameter gemäß ThürRohwEKVO
SP | einzugsspezifische Parameter gemäß ThürRohwEKVO
Bauwerks # | Als Name des Arbeitsblatts ist die sechstellige Bauwerksnummer der Probenahmestelle einzutragen, z.B. 123456
Untersuchungshäufigkeit nach ThürRohwEKVO
Menge des durchschnittlich von der Wassergewinnungsanlage entnommen Wassers je Tag | Anzahl der Volluntersuchungen je Jahr | Anzahl der Kurzuntersuchungen je Jahr
<= 10 m3 | eine in 5 Jahren | 2
> 10 m3 bis 1 000 m3 | eine in 3 Jahren | 2
> 1 000 m3 | einmal im Jahr | 2
Fußnoten in der Spalte Bemerkungen TLUBN
[1] Kurzuntersuchungen der Parameter mit den laufenden Nummern 29 bis 45 in Anlage 2 der ThürRohwEKVO (AL, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Se, U, As, E. Coli, Enterokokken MF, Coliforme Bakterien, PAK, Kohnwasserstoffindex, LHKW, Biozide und PSM) können in dem Zeitraum bis zur nächsten Volluntersuchung entfallen, wenn der Messwert der Volluntersuchung bei den Parametern mit diesen laufenden Nummern unterhalb der Bestimmungsgrenze des Analyseverfahrens liegt.
[2] Eine Untersuchung des Parameters bei Volluntersuchungen der Parameter mit den laufenden Nummern 42 bis 44 in Anlage 2 der ThürRohwEKVO (PAK, Kohlenwaserstoffindex, LHKW) sowie Kurzuntersuchungen dieser Parameter können entfallen, wenn sich im Einzugsgebiet einer Wassergewinnungsanlage keine Verdachtsflächen, Altlasten oder altlastverdächtige Flächen im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502) in der jeweils geltenden Fassung befinden und der Messwert des Parameters mit diesen laufenden Nummern bei der ersten durchgeführten Volluntersuchung unterhalb der Bestimmungsgrenze des Analyseverfahrens liegt.
[3] Eine Untersuchung der Parameters bei Volluntersuchungen mit der laufenden Nummer 45 in Anlage 2 der ThürRohwEKVO (Wirkstoffe von Bioziden und Pflanzenschutzmitteln (Einzelstoffe)) sowie Kurzuntersuchungen dieses Parameters können entfallen, wenn im Einzugsgebiet einer Wassergewinnungsanlage keine landwirtschaftliche oder erwerbsgartenbauliche Nutzung stattfindet und der Messwert des Parameters mit dieser laufenden Nummer bei der ersten durchgeführten Volluntersuchung unterhalb der Bestimmungsgrenze des Analyseverfahrens liegt.
[4] Eine Untersuchung auf den Parameter mit der laufenden Nummer 46 in Anlage 2 der ThürRohwEKVO (Clostridium perfringens (einschließlich Sporen) erfolgt nur bei Rohwasser aus Oberflächenwasser oder Quellen sowie bei oberflächenwasserbeeinflusstem Grundwasser.
[5] Die Parameterauswahl der Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln und deren Metabolite in der ThürRohwEKVO basiert auf den Ergebnissen der behördlichen Überwachung im Landesmessnetz (Befunde > 0,1 ug/l)
[6] nrM = nicht relevanter Metabolit
[7] xM = Metabolit, der von der EFSA bzw. ECHA auf Grundlage von Wirkstoffeigenschaften als relevant zwischenbewertet wurde und für den keine entlastenden metabolitenspezifische Daten vorliegen (das heißt die Relevanz ist derzeit ungeklärt)
Redaktionelle Anmerkungen
Kopfzeile des Arbeitsblatts | Hier ist der Name des Versorgungsträgers einzutragen. Wechseln Sie dazu in das Seitenlayout >>> Drucktitel >>> Kopfzeile.
Fusszeile des Arbeitsblatts | Hier ist die Bauwerksnummer einzutragen. Wechseln Sie dazu in das Seitenlayout >>> Drucktitel >>> Fußzeile.
Druckbereich | Die Spalte mit den Bemerkungen des TLUBN zur Parameterauswahl sowie das Arbeitsblatt mit den Erläuterungen müssen grundsätzlich nicht mit ausgedruckt werden.